贵州省数字档案馆系统测试办法

（试行）

第一条 为加强数字档案馆的科学建设、安全运维和绩效管理，推动档案事业科学发展、创新发展，根据《中华人民共和国档案法》《贵州省档案条例》《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于贵州省市、县级综合档案馆数字档案馆系统的测试，专业档案馆、企事业单位档案馆数字档案馆系统测试工作参照本办法。

第三条 贵州省档案局成立数字档案馆系统测试工作领导小组，并组建测试专家队伍，负责数字档案馆系统测试工作，领导小组日常事务由贵州省档案局业务一处负责。

第四条 贵州省数字档案馆系统测试依据是《贵州省数字档案馆系统测试指标表》(见附件1，以下简称《测试指标表》)，测试采用百分制。测试结果达到80分以上认定为“通过省级数字档案馆测试”，达到90分以上认定为“全省示范数字档案馆”。

第五条 具有以下情形之一的，不得申请参加测试：

（一）尚未完成建立涵盖全部馆藏文件级目录数据库的；

（二）馆藏纸质档案在5万卷以下但数字化率低于50％的，馆藏纸质档案在5-10万卷但数字化率低于35％的，馆藏纸质档案在10万卷以上但数字化率低于25％的；

（三）尚未进行电子档案接收工作的；

（四）数字档案馆发生过重大安全事故或存在严重安全隐患的。

第六条 各单位可对照《测试指标表》对数字档案馆进行自测试，自测试分数达到80分以上的，根据自愿申报原则，综合档案馆数字档案馆由同级档案行政管理部门填写《贵州省数字档案馆系统测试申请表》（见附件2，以下简称《测试申请表》），向贵州省档案局提出申请，由贵州省档案局组织测试。

第七条 测试工作程序：

(一)申请测试。按照本《办法》第六条规定，档案行政管理部门填写《测试申请表》，向贵州省档案局提出测试申请。

(二)现场测试。测试专家现场使用辅助测试工具，对照《测试指标表》，对数字档案馆系统进行测试打分。

(三)测试审批。现场测试工作结束后的30日内，将可认定为“通过省级数字档案馆测试”“全省示范数字档案馆”的测试结果报贵州省档案局审批。

第八条 贵州省档案局将适时通报全省数字档案馆系统测试工作情况。

第九条 本办法自发布之日起施行。

附件1

贵州省数字档案馆系统测试指标表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1基础设施 12分 | 1.1主机房 2分 | 基本要求：符合《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008规定的B级要求 | 主机房达到B级得2分。未达到的对照以下要求逐项评分 | 依据机房建设验收报告或相关证明材料，与实地查看相结合 |
|  |  | 1.1.1主机房选址应远离强电磁场、强振动源、强噪声源、粉尘、油烟、易燃、易爆等场所和区域 | 0.4分。其中一项不满足，直接扣0.4分 | 查看报告、记录；实地查看、测量 |
|  |  | 1.1.2主机房供电系统应配备不间断电源 | 0.4分 |  |
|  |  | 1.1.3主机房安全防范系统应配备门禁设施和视频监控设施 | 0.4分。有门禁设施（如指纹、虹膜、身份卡等识读设备）得0.2分；有视频监控设施得0.2分 |  |
|  |  | 1.1.4主机房消防系统应配置洁净气体灭火系统 | 0.4分 |  |
|  |  | 1.1.5主机房温湿度应控制在开机温度18-28℃，湿度35%-75%；关机温度5-35℃，湿度20%-80%范围内；应配备专用空调设施 | 0.4分。机房配备空调设施得0.2分；温湿度控制在开机温度18-28℃、湿度35%-75%范围内，得0.1分；关机温度5-35℃、湿度20%-80%范围内，得0.1分 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| 1基础设施 12分 | 1.2网络平台 2分 | 基本要求：布局合理，可扩展，安全可靠，局域网、政务网、因特网三网隔离，满足数字档案馆各项功能需要 |  |  |
|  |  | 1.2.1布设局域网，在局域网上开展数字档案收、管、存、用各项业务工作 | 0.5分。布设局域网得0.1分；开展收、管、存、用业务各得0.1分 | 业务演示、实地查看、查看网络拓扑图等相关证明材料 |
|  |  | 1.2.2接入政务网，并开展数字档案接收、共享利用和在线监督指导等业务 | 0.4分。接入政务网得0.1分；开展数字档案接收、共享利用、在线监督指导各得0.1分 |  |
|  |  | 1.2.3接入因特网，并通过网站开展数字档案利用、展览、咨询以及数字资源采集等业务 | 0.4分。接入因特网得0.1分；开展数字档案利用、展览、数字资源采集各得0.1分 |  |
|  |  | 1.2.4局域网与因特网实施物理隔离 | 0.3分 |  |
|  |  | 1.2.5配备必要的防火墙、漏洞扫描、入侵检测、安全审计等网络软硬件安全设施 | 0.4分。防火墙、漏洞扫描、入侵检测、安全审计各得0.1分 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| 1基础设施 12分 | 1.3服务器及存储备份设备 3分 | 基本要求：高效、安全、适当冗余，备份及时完备 |  |  |
|  |  | 1.3.1配备满足业务需要的专用服务器 | 2分 | 查看设备运行报表，实地查看，提供相关证明材料 |
|  |  | 1.3.2配备在线存储备份设备 | 0.5分 |  |
|  |  | 1.3.3配备离线备份设备 | 0.5分 |  |
|  | 1.4终端设备 1分 | 基本要求：满足开展数字档案接收、管理、利用等工作需要 |  |  |
|  |  | 1.4.1按在职业务人员总数配备计算机 | 1分。每少10%扣0.1分，最多扣1分 | 现场查看，提供在职业务人员、终端数目证明材料 |
|  |  | 1.4.2配备自助查档服务计算机终端 | 0.5分 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| 1基础设施 12分 | 1.5档案数字化设施、设备 1.3分 | 基本要求：满足开展档案数字化工作需要 |  |  |
|  |  | 1.5.1设置安全的数字化工作用房 | 0.4分。数字化工作用房不在地下室等低洼地得0.2分；配备消防设施、保障数字化工作用电安全每项得0.1分 | 查看现场工作间、附属设施、设备应用情况 |
|  |  | 1.5.2配备安全的数字化扫描设备 | 0.2分 |  |
|  |  | 1.5.3数字化加工场所的关键部位配备监控设施 | 0.4分。视频未保留3个月以上不得分 | 现场查看 |
|  |  | 1.5.4配备数字化专用存储设备 | 0.3分。配备专用存储设备（如磁盘、光盘、磁带等）得0.3分 | 现场查看、出具相关证明材料及报告 |
|  | 1.6音视频等其他硬件设备 0.7分 | 基本要求：满足数据采集、转换、处理等工作需要 |  |  |
|  |  | 1.6.1配备满足重大活动照片、音视频的采集、摄录设备 | 0.5分。配备照片采集设备得0.2分；配备音频采录设备得0.1分；配备视频采录设备得0.2分 | 现场查看、设备配置情况 |
|  |  | 1.6.2配备音视频转码、编辑等设备 | 0.2分。音频转码、编辑设备得0.1分；视频转码、编辑设备得0.1分 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| 1基础设施 12分 | 1.7基础软件 2分 | 基本要求：使用满足系统正常运行的正版软件 |  |  |
|  |  | 1.7.1配备操作系统、数据库、备份恢复系统等系统软件 | 1分。操作系统、数据库各得0.5分 | 现场查看 |
|  |  | 1.7.2配备文字处理、图像查看、音视频播放、杀病毒等工具软件 | 1分。每项得0.2分 | 现场查看计算机终端设备，抽查10台计算机 |
| 2系统功能 12分 | 2.1接收 3分 | 基本要求：满足在线、离线接收、检测不同数据类型数字档案需要 |  |  |
|  |  | 2.1.1在线和离线接收目录数据、数字档案 | 1分。每项得0.25分 | 系统演示 |
|  |  | 2.1.2能够对接收目录数据、数字档案的准确性、完整性、可用性、安全性进行检测 | 1分。实现准确性、完整性、可用性、安全性检测功能每项得0.25分 |  |
|  |  | 2.1.3系统能与应接收范围内的立档单位档案信息系统实现对接 | 0.5分 |  |
|  |  | 2.1.4能接收文本、图像、音频、视频等不同类型数字档案 | 0.5分。 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| 2系统功能 12分 | 2.2管理 3分 | 基本要求：满足对数字档案进行有序管理，辅助实体档案管理 |  |  |
|  |  | 2.2.1具备数据组织功能，具备多种分类方式并可定制、可扩展；具备数字档案编目功能 | 1分。具备数据组织功能得0.4分；具备多种分类方式并可定制扩展得0.4分；具备数字档案编目功能得0.2分 | 系统演示 |
|  |  | 2.2.2具备目录数据与数字档案关联功能 | 0.5分 |  |
|  |  | 2.2.3具备数据编辑、发布功能 | 0.4分。数据编辑功能得0.2分；发布功能得0.2分 |  |
|  |  | 2.2.4具备辅助鉴定功能 | 0.5分 |  |
|  |  | 2.2.5具备数量、类型、保管期限、形成单位、形成时间等统计功能 | 0.6分。具备统计功能得0.4分；可按照数量、类型、保管期限、形成单位、形成时间进行精细统计的每小项得0.04分 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| 2系统功能 12分 | 2.3保存 2分 | 基本要求：按照长期保存的要求，对数字档案进行分类存储、格式转换、备份 |  | 系统演示 |
|  |  | 2.3.1具备分类存储功能 | 0.4分 |  |
|  |  | 2.3.2具备数字档案向标准格式转换功能 | 0.4分 |  |
|  |  | 2.3.3具备离线备份功能 | 0.4分 |  |
|  |  | 2.3.4具备在线备份功能 | 0.4分 |  |
|  |  | 2.3.5具备备份数据恢复功能 | 0.4分 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| 2系统功能 12分 | 2.4利用 2分 | 基本要求：满足局域网、政务网、因特网等环境下的不同利用需求 |  |  |
|  |  | 2.4.1具备档案利用登记注册功能 | 0.1分 | 系统演示 |
|  |  | 2.4.2具备阅览服务接待管理功能 | 0.1分 |  |
|  |  | 2.4.3具备档案利用审核、审批功能 | 0.2分。每项得0.1分 |  |
|  |  | 2.4.4具备目录检索和全文检索功能 | 0.6分。每项得0.3分 |  |
|  |  | 2.4.5具备局域网、政务网、因特网内容数据阅览功能 | 0.2分。局域网阅览功能得0.1分；政务网、因特网阅览功能各得0.05分 |  |
|  |  | 2.4.6具备档案目录数据和数字档案数据打印、输出功能 | 0.1分 |  |
|  |  | 2.4.7具备不开放数据控制利用功能 | 0.2分 |  |
|  |  | 2.4.8具备利用过程记录监控功能 | 0.1分 |  |
|  |  | 2.4.9具备人次、目的、效果、件次、时间等利用统计和用户使用评价功能 | 0.4分。人次、目的、效果、件次、时间等利用统计功能每项得0.06分；用户使用评价功能得0.1分 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| 2系统功能 12分 | 2.5系统管理 2分 | 基本要求：保证系统可靠、可控运行 |  |  |
|  |  | 2.5.1具备身份认证、用户设置与权限分配等用户管理功能 | 0.8分。身份认证、权限分配各得0.3分；用户设置得0.2分。 | 系统演示 |
|  |  | 2.5.2具备日志记录、操作审计功能 | 0.4分。日志记录得0.2分；操作审计得0.2分 |  |
|  |  | 2.5.3具备代码、数据字典管理功能 | 0.4分。每项得0.2分 |  |
|  |  | 2.5.4收、管、存、用等业务流程可随业务发展定制 | 0.2分。收、管、存、用业务流程定制每项得0.05分 |  |
|  |  | 2.5.5 具备数据导入、导出功能 | 0.2分。 |  |
| 3档案资源 49分 | 3.1档案资源建设 41分 | 基本要求：目录数据、数字档案数据全面、准确、规范 |  |  |
|  |  | 3.1.1建立案卷级、文件级电子目录，全部纳入档案目录数据库管理 | 5分。每发现1处与档案实体、内容数据不相符合的扣0.5分，最多扣5分 | 随机抽查10卷或50件馆藏档案 |
|  |  | 3.1.2档案著录项符合《档案著录规则》要求或相关标准 | 2分。每发现1处错误扣0.2分，最多扣2分 | 随机抽查50条档案案卷级目录数据、200条文件级目录数据 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| 3档案资源 49分 | 3.1档案资源建设 41分 | 3.1.3接收数字档案符合《电子档案移交接收办法》、档案数字化标准等规定 | 5分。每接收1家立档单位移交电子档案或数字化档案得1分，最多得5分 | 查看数字档案接收记录、相关证明材料 |
|  |  |  | 2分。每接收电子档案或档案数字化成果1000件得0.5分，最多得2分 |  |
|  |  |  | 2分。每接收1种数字档案得0.5分，最多得2分 |  |
|  |  | 3.1.4馆藏档案数字化满足利用、保存、抢救等业务需要，技术指标达到《纸质档案数字化技术规范》等标准要求 | 20分。馆藏纸质档案5万卷以下，数字化完成70%得本项满分，完成70%以下，按本项满分之比例得分；馆藏纸质档案5万卷至10万卷，数字化完成60%得本项满分，完成60%以下，按本项满分之比例得分；馆藏纸质档案10万卷以上，数字化完成50%得本项满分，完成50％以下，按本项满分之比例得分 | 查看档案数字化记录、证明材料 |
|  |  |  | 2分。馆藏集中保存的照片类档案全部数字化得2分，未完成不足按比例得分 |  |
|  |  |  | 1分，馆藏音视频类档案全部数字化得1分。未完成不足按比例得分 |  |
|  |  |  | 2分。数字化质量不符合规定的每件扣0.2分，最多扣2分 | 随机抽查100件档案数字化成果 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| 3档案资源 49分 | 3.2档案资源管理8分 | 基本要求：对数字档案资源进行有序管理 |  |  |
|  |  | 3.2.1建立涵盖所有数字档案、具备长期保存和安全的资源总库 | 2分。建立数字档案资源总库得1分；涵盖所有数字档案得0.8分；具备长期保存和安全保障措施每项得0.1分 | 系统演示，查看相关数据记录、证明材料 |
|  |  | 3.2.2建立数字档案资源管理库，支持接收、检测、编目、格式转换、鉴定、划控、审核等工作流程 | 2分 |  |
|  |  | 3.2.3，通过格式转换、开放鉴定、利用审批等工作在政务网建立数字档案资源利用库 | 1分。在政务网建立数字档案资源利用库得0.7分；开展格式转换、开放鉴定、利用审批等工作每项得0.1分 |  |
|  |  | 3.2.4通过格式转换、开放鉴定、利用审批等工作在因特网建立数字档案资源利用库 | １分。在因特网建立数字档案资源利用库得0.7分；开展格式转换、开放鉴定、利用审批等工作每项得0.1分 |  |
|  |  | 3.2.5各类数字档案资源库按照来源、时间、数据类型、开放程度、保管期限等要求，实施分类管理 | 0.5分 |  |
|  |  | 3.2.6按照收、管、存、用等不同业务环境，划分安全域并实施边界控制管理 | 0.5分 |  |
|  |  | 3.2.7通过技术手段防止数字档案资源被篡改 | 1分 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| 4保障体系 14分 | 4.1制度制定与实施8分 | 基本要求：建立数字档案馆各项制度并按要求组织实施 |  |  |
|  |  | 4.1.1建立并实施包含机房出入、安全防范、卫生、运行操作、温湿度控制等内容的机房管理制度 | 0.5分 | 查看工作制度文件和实施记录 |
|  |  | 4.1.2建立并实施包含登记、检查、操作、维修以及报废等内容的设备管理制度 | 0.5分 |  |
|  |  | 4.1.3建立并实施包含账户管理、密钥管理、风险评估、灾难恢复、应急处置等内容的安全管理制度 | 1分 |  |
|  |  | 4.1.4建立并实施包含系统管理员、安全管理员、审计员职责等内容的人员管理制度 | 1分 |  |
|  |  | 4.1.5建立并实施包含接收、检测、整理、管理、存储、备份、利用等内容的数字资源管理制度 | 1分 |  |
|  |  | 4.1.6 建立包括防范自然灾害、环境事故、突发事件和人为操作失误等内容的应急预案，并实施定期演练 | 2分。建立应急预案得2分；2年内未实施演练扣0.5分 | 查看工作制度和演练记录 |
|  |  | 4.1.7建立并实施数字化工作制度 | 1分 | 查看工作制度和实施记录 |
|  |  | 4.1.8档案数字化工作人员通过安全审查 | 1分 | 查看审查记录 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| 4保障体系 14分 | 4.2条件保障 6分 | 基本要求：建立与数字档案馆建设运行相适应的体制机制 |  |  |
|  |  | 4.2.1设立并运转与数字档案馆运行维护组织机构，明确岗位职责 | 1分 | 查看机构、岗位设置及工作记录 |
|  |  | 4.2.2制定包括建设目标、基础设施、资源建设等内容的数字档案馆发展规划 | 1分 | 查看规划文件 |
|  |  | 4.2.3配备从事数字档案馆技术维护的专业人员 | 1分 | 查看证明材料 |
|  |  | 4.2.4有数字档案馆建设、运行、维护经费保障 | 3分 | 查看财政拨款证明 |
| 5服务绩效 13分 | 5.1档案业务能力提升 9分 | 基本要求：档案管理工作效能得到提升 |  |  |
|  |  | 5.1.1实现数字档案全流程管理 | 4分。进行收集、整理、编目、鉴定、保存、编研、利用、统计等工作，每项得0.5分 | 现场演示，查看工作记录 |
|  |  | 5.1.2按计划向政务网提供数字档案已全部上载 | 0.5分 | 查看系统和工作计划 |
|  |  | 5.1.3按计划向因特网提供数字档案已全部上载 | 0.5分 | 查看系统和工作计划 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标要求 | 评分细则 | 评估方式 |
| 5服务绩效 13分 | 5.1档案业务能力提升 9分 | 5.1.4档案网站有馆藏介绍、利用指南、数据检索、史料编研与出版介绍、数字档案阅览等服务项目 | 1分。每项得0.2分 | 查看系统和相关记录 |
|  |  | 5.1.5网站举办专题展览 | 1分 |  |
|  |  | 5.1.6办理利用登记时间不超过5分钟 | 0.5分。每超出1分钟扣0.1分，最多扣0.5分 | 现场测试 |
|  |  | 5.1.7通过系统单次检索查阅档案目录信息计算机响应时间不超过10秒，全文信息不超过30秒 | 1分。超出时间每项扣0.5分 |  |
|  |  | 5.1.8近3年来在馆内通过数字档案馆查档的利用人次呈递增趋势 | 0.5分 | 查看系统记录 |
|  | 5.2用户满意度 4分 | 基本要求：数字档案馆用户满意度得到提升 |  |  |
|  |  | 5.2.1用户对数字档案馆操作便利和服务满意度 | 3分。满意率达到90%及以上得3分；达到80%及以上得2分；达到70％及以上得1分；70％以下得0分 | 查看系统意见统计或由评测单位提供满意度调查反馈报告 |
|  |  | 5.2.2现场专家对数字档案馆操作的满意度 | 1分。满意率达到90%及以上得1分；达到80%及以上得0.8分；达到70％及以上得0.5分；70％以下得0分 | 现场测评 |